DSP应用实验报告

实验十：任意信号发生器

院    系：电子工程与光电技术学院

专    业：电子信息工程

姓    名：赵婧萱

学    号：920104330118

指导老师：李彧晟

2023年5月24日

目录

10.1 实验目的	3

10.2 实验仪器	3

10.3 实验内容	3

10.4 实验步骤	3

10.5 实验思考	8

10.6 实验总结	12

实验十：任意信号发生器

10.1 实验目的

1.熟悉 DSP 硬件开发平台

2.熟悉 DSP 集成开发环境（CCS）

3.掌握 TMS320F28335 的存储器配置表

4.学习 TMS320F28335 的编程开发

5.熟悉代码调试的基本方法

10.2 实验仪器

计算机，TMS320F28335 DSP教学实验箱，XDS510 USB仿真器，示波器

10.3 实验内容

建立工程， 编写DSP的主程序，并对工程进行编译、链接，利用现有DSP 平台实现任意波的产生，通过示波器观察结果。

10.4 实验步骤

1.将TMS320F28335教学实验箱连接至计算机，将J5输出口接至示波器。

2.点击桌面CCS5快捷方式，启动 CCS 集成开发环境。

3.添加工程文件“LAB 10”至目录，完成各项设置后运行程序

程序流程图：通过DSP实时计算出波形的数值信息，存储到相应的数据空间中，通过查表的方式读取该波形的数值并写入到DAC端口，实现任意波形的生成，具体程序流程图如图1所示：

图1：任意波形发生器程序流程图

4.修改程序，产生线性调频连续波信号：

（1）线性调频连续波表达式

st=cosπkt2

其中，k为调谐率。本实验要求调制斜率K为39062，t为持续时间是

[-0.0128,0.0128]，在采样时间内共1024个采样点，即有1024个离散数值。

在主文件开头根据实验要求，修改参数如表1所示：

| Pi | 3.1415927 |
| --- | --- |
| N | 1024 |
| T | 0.0256 |
| B | 800 |
| K | B/T |

表1：线性调频连续波参数修改

根据线性调频连续波参数，修改表达式程序如图2所示：

图2：线性调频连续波表达式程序

5.观察波形数据存储变量

运行程序，程序中表明波形数据会保存在变量RamAddr中，将该变量添加至变量观察窗口，如图3所示：

图3：变量RamAddr观察窗口

由此可以得出其空间起始地址为0x0000F000。

6.绘制波形时域图

在修改源程序文件和配置命令文件并且编译链接正确后，生成可执行的.out文件；在工程中合理配置.ccxml仿真文件，开始调试。

在程序中的“波形数值计算”子模块后设置断点，运行程序后PC指针运行至此即停止；打开图形显示功能，设置各项参数，显示线性调频信号的波形，参数如图4所示：

图4：“graph”图形参数设置

设置完毕后即可得到线性调频连续波时域波形，如图5所示：

图5：线性调频连续波时域波形

程序调试过程中，打开寄存器窗口、变量窗口等辅助手段，查看数值计算是否满足要求。经过对比各项数据，所得波形符合实验要求。

7.连接示波器观察输出

在程序调试正确后，去除断点，重新全速运行程序。

连接F28335 DSP教学实验箱SMA输出端口J5至示波器，运行程序，调节示波器观察如图6的线性调频连续波波形：

图6：线性调频连续波示波器输出波形

8.数据的定标

由于TMS320F28335为浮点DSP芯片，可以采用浮点数或定点数进行数值运算，而板载DAC器件AD9747为16位定点格式，存在数据定标问题，这也是初始范例文件编译后波形错位的原因。

浮点数 XF 与定点数 XD 的转换关系可表示为：

定点数XD=[XF*2Q]

浮点数XF=XD*2-Q

在程序中，根据数据动态范围来确定Q值，分析程序中的数据可能的绝对值最大值|max|，尽量使下式成立：

2n-1<|max|<2n

即Q=15-n，由于正余弦函数值域为[-1,1]，则Q最多为15。

采用Q15数据表示，在原公式的基础上修改为左移三位后加0x8000，修改数据定标处程序如图7所示：

图7：数据定标程序修改

9.输出正弦波

修改后重复操作，在示波器上显示出标准的正弦波形，如图8所示：

图8：正弦波示波器输出波形

10.5 实验思考

1.子程序与主程序入口实际地址

记录实验中各子程序包括主程序的入口实际地址，与memory比较，指出分别位于什么类型的存储器中。

在变量观察窗口即可查询到对应的入口实际地址，如图9所示：

图9：各子程序入口地址

查看.map文件中的相关内容，根据入口地址知晓以上子程序均在RAML1中，如图10所示：

图10：memory文件存储器设置代码

2.比较波形数据保存的不同存储空间区域（DSP内部RAM和外扩SRAM），对系统实现的影响。将数据段移动到对应的存储空间区域中，观察变化。通过改变波形数据存储地址0x0000F000至0x00100000，将存储空间从RAM改为SRAM，发现由于存储器读取的速度不同导致示波器上显示波形的频率不同。

结论：速度RAM>SRAM

| RAM地址下的显示波形 | SRAM地址下的显示波形 |
| --- | --- |

3.在保持源文件功能正确的前提下，仅修改.cmd配置命令文件，改变段的地址分配，链接工程后执行程序，如果出现错误思考原因。

同理于实验九，我们将RAML0的段地址进行修改。当不同段之间地址发生重合时，在地址均被占用的情况下将发生报错，如图12所示：

图11：错误修改.cmd文件

此时RAML0的长度侵占了RAML1的内存，在同时调用时将产生报错。

再缩短length，重新编译通过。

图12：正确修改.cmd文件

此时map如图13：

图13：正确修改.cmd文件后的memory

4.在不修改波形数值计算子模块前提下，即保持波形数值表中的数据不	变，依照DDS原理修改程序，调整正弦信号的输出周期。

按照实验讲义设置正弦波后，由于要求不能修改数据，则构造数据存储的程序不能够改变，故采用控制步长的方式控制输出频率，具体操作如下：

设定频率控制字frek，以倍数形式改变输出正弦信号的频率：

图14：添加频率控制字的正弦代码

Frek=1时，示波器显示波形（图15）：

图15：频率控制字为1时的示波器波形

Frek=2时，示波器显示波形（图16）：

图16：频率控制字为2时的示波器波形

Frek=5时，示波器显示波形（图17）：

图17：频率控制字为5时的示波器波形

Frek=10时，示波器显示波形（图18）：

图18：频率控制字为10时的示波器波形

从图中看出，随着频率控制字的增大，输出的正弦波频率也在成倍增大，同时波形逐渐出现波动。

5.参照DDS原理，若保持查找表中的数据仍然为正弦信号，如何产生线性调频信号？

要求不改变波形数值表中的数据 ，则构造 数据存储的程序不需要改变，而在最后从波形数据表中传输到 DAC时， 设定一个频率控制字，每隔几个点输出，实现线性改变输出正弦信号的频率。对应的代码如下：

图19：添加频率控制字的线性调频连续波代码

示波器显示波形（图20）：

图20：频率控制字为8时的示波器波形

随着频率控制字的增大，输出的线性调频连续波频率也在增大，同时输出波形逐渐出现失真的情况。

6.查找Zone7相关寄存器数值，并找出配置依据。

在debug界面的registers选项卡中找到XTIMING7寄存器的数值，此时为0x31AD2，经过计算，符合init_zone7()函数中的配置。

图21：查看Zone7配置寄存器数值

10.6实验总结

本次实验意在设计一个任意信号发生器，是在对CCS开发软件操作有一定基础的了解上，需要对源程序进行一定的修改；因为有了前一次实验的基础，本次实验在进行过程中顺利了许多。

要对源程序进行修改，首先就需要理解程序中每一条命令语句的含义。随后对波形产生程序语句进行修改，根据线性调频连续波的表达式改写为程序语言，总体难度不大，实验进行较为顺利。在完成课堂实验要求之后，我们偶然发现程序中有一段关于DA频率配置但被注释掉的程序，因此我们尝试利用被注释掉的几行程序配置的DA频率（图22），观察输出波形。

图22：配置DA频率程序

改变DA频率分别为400KHz，200KHz和100KHz，得到的正弦波输出波形分别如图23所示：

| 400KHz | 100KHz | 200KHz |
| --- | --- | --- |

图23：不同DA频率的波形

由图中可以看出，随着DA频率的下降，正弦波输出波形阶梯逐渐变得明显。

最后，总的来说，实验十是真正接触到实验修改和调试的实验，学习了简单的编程，为后面几次实验奠定基础。